[bookmark: _Toc0]HIGH VOLTAGE TECHNIQUES
EEM409 · Electrical and Electronics Engineering (Turkish)
[bookmark: _Toc1]General information
	Info
	Value

	Semester
	7

	Type
	Zorunlu

	Theory / Practice / Lab
	3 / 2 / 0

	ECTS
	5

	Level of study
	Lisans

	Mode of study
	Birinci Öğretim

	Instructor
	Dr. Öğr. Üyesi Buse SERT DAĞLI

	Prerequisite courses
	Yok

	Internship status
	Yok


[bookmark: _Toc2]Course objectives
1. Yüksek gerilim (YG) kullanımının nedenlerini ve avantajlarını öğretmek ve YG sorunları ile YG uygulamalarını tanıtmak.
2. Analitik, sayısal ve deneysel elektrostatik alan hesaplama yöntemlerini öğretmek ve yüksek elektrik alanlarında boşalma olaylarını değerlendirmek.
3. Gaz, katı ve sıvı yalıtkanlarda temel boşalma olaylarını ve özelliklerini tanıtmak.
4. Aşırı gerilimlerin kaynaklarını ve bunlara karşı koruma yöntemlerini öğretmek.
[bookmark: _Toc3]Course content
Elektrostatik alanlar: temel elektrot sistemleri, maksimum elektrik alan şiddetinin yaklaşık hesaplanması, çok tabakalı (yalıtkanlı) elektrot sistemleri, elektrostatik alan benzetimleri için sayısal yöntemler. Boşalma olaylarına giriş: gazlarda boşalma olayları (Townsend ve Kanal boşalma teorileri; korona, yıldırım ve yüzey boşalmaları); katı ve sıvı
Yalıtkanlarda boşalma olayları. Aşırı gerilimlerin nedenleri ve bunlara karşı koruma.
[bookmark: _Toc4]Resources
Ders notları, Aydogan Ozdemir
M. Özkaya, Yüksek Gerilim Tekniği, Cilt 1, Birsen Yayınevi, İstanbul 2008.
[bookmark: _Toc5]Other recommended points
Yok
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	Week
	Subject

	1
	Yüksek gerilime giriş: gerilim sınıflandırması, iletim sistemlerinde YG kullanım gerekçesi, temel terimler ve tanımlar

	2
	Elektrot sistemlerinde delinme olayları – Düzlemsel elektrot sistemleri

	3
	Elektrot sistemlerinde delinme olayları – Silindirik elektrot sistemleri, Paschen kanunu

	4
	Elektrot sistemlerinde delinme olayları – Küresel elektrot sistemleri, düzgün olmayan alanlarda delinme

	5
	Dielektrik kayıplar: kayıp açısı, dielektrik malzemelerde ısınma ve yaşlanma etkileri

	6
	Korona olayı ve korona kayıpları: oluşum mekanizması, iletim hatlarına etkileri, azaltma yöntemleri

	7
	Yüksek gerilim izolatörleri: türleri, malzemeleri, elektriksel ve mekaniksel seçim kriterleri

	8
	Ara Sınav

	9
	Havai hat donanımları: iletken ve kablo çeşitleri, direk tipleri, montaj elemanları.

	10
	Yüksek gerilimde kullanılan donanımlar: kesiciler, ayırıcılar, akım-gerilim trafoları, parafudrlar.

	11
	Yüksek gerilimin üretilmesi: AC, DC ve darbe (impuls) gerilim üretim devreleri.

	12
	Yüksek gerilimin ölçülmesi: küresel boşluk, kapasitif/rezistif bölücüler, dijital ölçüm sistemleri

	13
	Darbe gerilimleri ve izolasyon koordinasyonu: yıldırım ve anahtarlama darbeleri, koordinasyon ilkeleri

	14
	Topraklama sistemleri, yıldırım oluşumu ve yıldırımdan korunma yöntemleri

	15
	Final Sınavı


[bookmark: _Toc7]Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
	Event
	Number
	Percentage

	Ara Sınav
	1
	%100


[bookmark: _Toc8]Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri
	Event
	Number
	Percentage

	Yarıyıl Sonu Sınavı
	1
	%100


[bookmark: _Toc9]Yarıyıl(yıl) içi etkinliklerin ve yarıyıl(yıl) sonu sınavının başarı notuna katkısı
	Event
	Number
	Percentage

	Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri
	0
	%60

	Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
	0
	%40
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	Event
	Number
	Duration (hours)
	Total (hours)

	Quiz
	1
	6
	6

	Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma
	14
	3
	42

	Final Sınavı
	1
	2
	2

	Derse Katılım
	14
	3
	42

	Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma
	14
	3
	42

	Ara Sınav
	1
	2
	2


Total workload: 136 hours · 4.53 ECTS
